Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Przegląd  systemów sygnalizacji pożaru :

| Lp. | OBIEKT | LOKALIZACJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stacja Radarowa Darłowo: Centralka poż IGNIS-2040 – 1 szt. Czujka dymu DUR-40 – 4 szt. Ręczny ostrzegacz ppoż ROP-63H – 1 szt. System dostępu FABA | Adres 76-153 Darłowo (Darłówko), ul. Dorszowa Zlokalizowana u nasady falochronu Zachodniego portu morskiego w Darłowie. Działka nr 43/13. |
| 2. | Stacja Radarowa Kołobrzeg: Centralka poż IGNIS-2040 – 1 szt. Czujka dymu DUR-40 – 4 szt. Ręczny ostrzegacz ppoż ROP-63H – 1 szt. System dostępu FABA | Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wiosenna. Lokalizacja u nasady falochronu Zachodniego portu morskiego w Kołobrzegu. Działka nr 3/14. |

Systemy produkcji firmy : POLON ALFA

Częstotliwość przeglądów : co 6 miesięcy, w godzinach 7,00 – 15,00