Załącznik Nr 3

Protokół z czynności sprawdzających przy stałych konserwacjach hydroforów

z dnia

Typ zestawu: ZH- ICL         Rok produkcji: 2000   Nr umowy

Typ i rodzaj pomp: ZH-ICL/IC 3.10.50/2,2 kW

Użytkownik: Urząd Morski w Szczecinie

Miejsce zamontowania: Szczecin, pl. Batorego 4

| L.p. | ZAKRES CZYNNOŚCI |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena warunków zasilania elektrycznego: L1=…………L2=…………L3=…………AUmax=…………… [ VI |  |  |
| 2. | Ocena warunków zasilania hydraulicznego: PSS min-…………Pss max=…………APmax…………… | [MPa] |  |
| 3. | Kontrola pracy pomp: 1………………… 4 ………………7 …………………… 2………………… 5 ………………8 …………………… 3………………… 6 ……………… 9 …………………… |  |  |
| 4. | Kontrola pracy i pomiar prądu silników: 1…………………4 ………………7 …………………… 2…………………5 ………………8 …………………… 3…………………6 ………………9 …………………… |  |  |
| 5. | Kontrola nastaw: RE………………SMC……………MRP………………IC 2001………………… Konserwacja NP1…………………PMU2000………………………………… |  |  |
| 6. | Sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku |  |  |
| 7. | Dokręcanie zacisków elektrycznych |  |  |
| 8. | Kontrola skuteczności czujników/ nadajników |  |  |
| 9. | Kontrola działania bloku opóźnień |  |  |
| 10. | Kontrola działania zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia w zbiorniku przeponowym |  |  |
| 11. | Sprawdzanie działania zabezpieczenia przed suchobiegiem |  |  |
| 12. | Sprawdzanie armatury zestawu hydroforowego: Zawory kulowe……………………………………… Przepustnice………………………………………… Zawory zwrotne …………………………………… Zawory zaporowo zwrotne………………………… |  |  |
| 13. | Ocena warunków w jakich eksploatowany jest zestaw |  |  |
| 14. | Sprawdzanie działania przetwornicy częstotliwości DANFOSS……………………YASKAWA…………………… EXCEL………………………HITACHI……………………… |  |  |
| 15. | Zestaw zostaje przekazany sprawny technicznie do dalszej eksploatacji |  |  |

Wymienione części w ramach konserwacji:…………………………………………………

Informacje o sterownikach: MRP		                SMC	IC 2001

Nr płyty procesora:…………….			Płyta procesora……………

Nr płyty zasilacza:……………..			Nr EPROM-u………………

Nr EPROM-u:………………….

Zamawiający		Wykonawca